# Offene Anlage nach der alten DIN 4751 Teil 1

neue Ausführung

mit schwimmender Membran

Legende:

EL

500

EL

DrV

PL

SR	SV	ÜL

Aufgaben:

- Suchen Sie im Internet Beispiele und Schaltschemen zu diesem Thema!

- Welche Vorteile hat eine offene Anlage?

- Welche Nachteile hat eine offene Anlage?

- Zeichnen Sie die sicherheitstechnischen Bauteile an die richtige Stelle!

HV

## HR