## Tabelle1
Formblatt 1a |  |  |  |  | Ermittlung der Rohrdurchmesser | [13 empty] | Anzahl | Fgh | Fgdwh | Fgrh | Fguwh
[8 empty] | Differenziertes Verfahren | [10 empty] | 1 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | stahl | 0.5
Verteilungsleitungen: |  |  |  | Dpzul <=0,3 mbar | [12 empty] | Rohrart : |  | 2 | 0.448 | 0.607 | 0.8 | 0.883
Verbrauchsleitungen: |  |  |  | Dpzul <=0,8 mbar | [14 empty] | 3 | 0.371 | 0.456 | 0.703 | 0.822
Steigleitungen: |  |  |  | Dpzul <=0,0 mbar |  | ( 1. u. 2. Gasfamilie ) | [12 empty] | 4 | 0.325 | 0.373 | 0.641 | 0.782
Abzweig und Geräte- | [18 empty] | 5 | 0.294 | 0.32 | 0.597 | 0.752
anschlußleitungen: |  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar | [14 empty] | 6 | 0.271 | 0.283 | 0.564 | 0.729
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 0.253 | 0.255 | 0.537 | 0.71
| TS | Geräte- art | An- zahl | SVA Geräte- art | fG Geräte- art | 3*4 | VS | l | DN | v | R | R*l | Sz | Z | DH | DpH | DpTs | Kontrolle SDpTs <= Dpzul | 8 | 0.239 | 0.234 | 0.515 | 0.694
| - | - | - | m³/h | - | m³/h | m³/h | m | - | m/s | mbar/m | mbar | - | mbar | m | mbar | mbar |  | 9 | 0.227 | 0.217 | 0.496 | 0.68 | di | reynold | lambda
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 10 | 0.217 | 0.202 | 0.48 | 0.668 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 11 | 0.208 | 0.191 | 0.466 | 0.657 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 12 | 0.201 | 0.18 | 0.454 | 0.648 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | 0.194 | 0.172 | 0.443 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 14 | 0.188 | 0.164 | 0.432 | 0.631 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 15 | 0.183 | 0.157 | 0.423 | 0.624 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 16 | 0.178 | 0.151 | 0.415 | 0.617 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 17 | 0.173 | 0.146 | 0.407 | 0.611 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | 0.169 | 0.141 | 0.4 | 0.605 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 19 | 0.166 | 0.137 | 0.394 | 0.599 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 20 | 0.162 | 0.133 | 0.387 | 0.594 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 21 | 0.159 | 0.129 | 0.382 | 0.59 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 22 | 0.156 | 0.125 | 0.376 | 0.585 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 | 0.153 | 0.122 | 0.371 | 0.581 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 24 | 0.151 | 0.119 | 0.366 | 0.577 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 25 | 0.148 | 0.117 | 0.362 | 0.573 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 26 | 0.146 | 0.114 | 0.357 | 0.569 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 27 | 0.144 | 0.112 | 0.353 | 0.566 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | 0.142 | 0.11 | 0.349 | 0.562 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 29 | 0.14 | 0.108 | 0.346 | 0.559 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 30 | 0.138 | 0.106 | 0.342 | 0.556 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 31 | 0.136 | 0.104 | 0.339 | 0.553 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 32 | 0.134 | 0.102 | 0.336 | 0.55 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0.133 | 0.1 | 0.332 | 0.547 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 34 | 0.131 | 0.099 | 0.329 | 0.545 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 35 | 0.13 | 0.097 | 0.327 | 0.542 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 36 | 0.128 | 0.096 | 0.324 | 0.54 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 37 | 0.127 | 0.095 | 0.321 | 0.537 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 38 | 0.126 | 0.093 | 0.319 | 0.535 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 39 | 0.125 | 0.092 | 0.316 | 0.533 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 40 | 0.123 | 0.091 | 0.314 | 0.53 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 41 | 0.122 | 0.09 | 0.311 | 0.528 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 42 | 0.121 | 0.089 | 0.309 | 0.526 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 43 | 0.12 | 0.088 | 0.307 | 0.524 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 44 | 0.119 | 0.087 | 0.305 | 0.522 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 45 | 0.118 | 0.086 | 0.303 | 0.52 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 46 | 0.117 | 0.085 | 0.301 | 0.518 | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 47 | 0.116 | 0.084 | 0.299 | 0.517 | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48 | 0.115 | 0.083 | 0.299 | 0.515 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 49 | 0.114 | 0.082 | 0.295 | 0.513 | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | 50 | 0.114 | 0.082 | 0.293 | 0.512 | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | H: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | DWH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | RH: |  | Dpzul <=0,5 mbar 4: 0; Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | UWH: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dpzul <=0,5 mbar 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0