## Auswahl
Zirkulationsberechnung nach Wärmeverlustmethode
Bitte wählen Sie einen Rohrwerkstoff !!!
Kupfer
Stahl
PE - HD
PE - LD
PE - X
PVC - U PN 10
PVC - U PN 16
Edelstahl

## Zirkulation
Warmwasserleitung |  |  | Wärmeverluste |  |  | Zirkulationsströme und Temperaturen |  |  |  |  | Berechnung der Zirkulationsleitung
TS | DN | Länge | q | QTs | S QTs | JAnfang | DJzulässig | mZirku | DJTs | JEnde | VZirku | DN | Länge | v | R | R*l | Werkstoff | Reynoldszahl | Lambda | Di
|  | [m] | [W/m] | [W] | [W] | [°C] | [°C] | [kg/h] | [K] | [°C] | [l/s] |  | [m] | [m/s] | [mbar/m] | [mbar/m] | edelstahl
|  |  |  | 0 |  | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Unterstützte Rohrwerkstoffe: |  |  |  |  | cu | pe-ld | pvc-u pn10
[5 empty] | pe-x | pe-hd | pvc-u pn16
[5 empty] | stahl | edelstahl