Der Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall und die eingestürzte Messehalle im polnischen Katowitz haben gezeigt, wie gefährlich schneebelastete Dächer werden können.

Pulverschnee mit geringer Dichte wiegt bereits bei einem Volumen von einem Kubikmeter circa 100 Kilogramm. Regnet es dann noch bzw. handelt es sich um Pappschnee mit hoher Dichte, weist ein Kubikmeter dann ein Gewicht von 300 kg auf.

Nicht verwunderlich ist dann, dass schadhafte bzw. mangelhafte Dachkonstruktionen bei permanent starkem Schneefall nachgeben.

Aber nicht nur von verschneiten Flachdächern gehen im Winter Gefahren aus.

Auch zugeeiste Dachrinnen und Schrägdächer stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dachrinnen-, Flachdach- und Schrägdachheizungen sollten sorgfältig geplant werden, damit sie alle Anforderungen störungsfrei erfüllen können.