Raumlufttechnik 1 (Seite 192-203)

	
	
	
	
	2
	
	3
	
	4
	
	
	5
	
	6
	
	
	7
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	14
	
	
	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Umlaute werde ausgeschrieben; Grundlage für die Lösung sind die angegebenen Seiten  (Seite 192-203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Die eingerahmten Buchstaben,  Zeile für Zeile von oben gelesen, ergeben das Lösungswort

Aufgaben

	
	Waagerecht (horizontal)
	
	Senkrecht (vertikal)

	1
	Was macht den Betrieb einer RLT-Anlage wirtschaftlich
	1


	Welcher Faktor der „freien Lüftung“ kann die Druckdifferenz aufheben

	2
	Ein innerer Wärmegewinn kommt vom ...........
	2
	Abluft, die wiederverwendet wird, nennt man ..................

	3
	Ein Kurzzeichen für eine Luftart
	3
	Eine Temperaturdifferenz ergibt eine ............

	4
	Ein Kurzzeichen für eine Luftart
	4
	Was kann durch den Einbau einer RLT-Anlage nicht in die Räume gelangen

	5
	Eine Öffnungsart der „freien Lüftung“
	5
	Eine Stadt, nach der eine Schachtlüftung benannt ist

	6
	Was macht einen Raum undicht?
	6
	Den Vorgang, wenn AU- und AB-Luft zusammenkommen nennt man ............

	7
	Ein anderes Wort für eine Wärme-pumpe im Raum
	7 
	Eine besonders wirkungsvolle Fensterlüftungsart

	8
	Kennfarbe einer Luftart
	8
	Was soll eine RLT-Anlage abtransportieren?

	9
	Fachausdruck für die Aussendung von Schadstoffen
	9
	Abkürzung für Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen

	10
	Ein Kurzzeichen für eine Luftart
	10
	Wie nennt man die Lüftung ohne Ventilator?

	11
	Die Luftart, die den Räumen zugeführt wird
	11
	Eine spezielle Art der Anordnung der „freien Lüftung“

	12
	Kennfarbe einer Luftart
	12
	Die Räume in denen die Lüftungsgeräte aufgestellt sind, nennt man ..............

	13
	Durch Feuchtigkeit im Raum kann ....................... entstehen
	13
	Eine spezielle Art der Befeuerung von Luftheizgeräten

	14
	Windanfallseite
	14
	RLT-Anlagen, die keinen Luftaustausch haben, nennt man ................

	15
	Ein anderes Wort für „nicht zentral“
	15
	Was darf im Raum nicht entstehen

	16
	Raumklimagerät, bei dem der Kondensator und Verdampfer getrennt angeordnet sind, nennt man ..................
	16
	Luft wird durch einen ......................... in Bewegung versetzt

	17
	Windschattenseite
	17
	Eine Küche sollte nicht an der ......................

eines Hauses angeordnet sein

	18
	Die HeizAnlV ist 2002 in die .............. übernommen worden
	18
	Abkürzung für Anerkannte Regeln der Technik

	19
	Die Luft wird durch ............... geführt
	19
	Ein Raumklimagerät wird hauptsächlich zum

................ eingesetzt

	20
	Wärmeträger für Kälteanlagen  ............ (Wasser mit Frostschutzmittel)
	20
	Wand- und Deckenheizluftgeräte werden u. a. im ................. eingesetzt

	21
	Abkürzung für Deutsches Institut für Normung
	21
	Eine Stadt, nach der eine Schachtlüftung benannt ist

	22
	Heizluftgeräte können an der .............. angebracht werden
	22
	Raumklimageräte können auch ..................

	
	
	23
	Lüftungsgeräte werden durch ...................... eingeschaltet

	
	
	24
	Abkürzung für eine Verordnung, die immer eingehalten werden muss


Praxisbezogene Technologie    15.03.2004                                              2                                           http://www.bosy-online.de/mein-Buch.htm    

