Kalkulationsübung 04 - 1

Ein Monteur (12,36 €) und ein Hilfsmonteur (10,58 €) sollen eine Heizungsanlage

erneuern. Es müssen folgende Teile ausgewechselt werden:

| Pos | Anzahl /m | ## Material | Listen- preis | # Zeit Min. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Stahlheizkessel | 1300,00 | 420 |
| 2 | 1 | MAG 30 Ltr. | 35,00 | 135 |
| 3 | 1 | Kappenventil R ¾ | 20,00 | 50 |
| 4 | 1 | Kleinverteiler mit Sicherheitsventil, Manometer und Entlüfter | 90,00 | 50 |
| 5 | 1 | Ölgebläsebrenner | 1250,00 | 300 |
| 6 | 1 | Zentralgerät mit Stellmotor und AF/VF/WF/SS | 1400,00 | 100 |
| 7 | 1 | U-Pumpe R 1 | 125,00 | 100 |
| 8 | 2 | Kugelhähne R 1 | 15,00 | 25 |
| 9 | 2 | FE-Hähne mit Schweißmuffen R ½ | 5,50 | 25 |
| 10 | 2 | Plattenheizkörper mit Befestigungsmaterial | 125,00 | 132 |
| 11 | 2 | dito. | 100,00 | 132 |
| 12 | 1 | dito. | 90,00 | 132 |
| 13 | 5 | Thermostatventile mit festem Fühler R ½ | 37,00 | 25 |
| 14 | 5 | absp. Verschraubungen R ½ | 6,00 | 15 |
| 15 | 10 | Rohr DIN 2440 DN 25 | 5,00 | 21 |
| 16 | 4 | Rohr DIN 2440 DN 20 | 4,00 | 18 |
| 17 | 12 | Rohr DIN 2440 DN 15 | 3,00 | 12 |
| 18 |  | Rohrleitungszuschlag 40% |  |  |
| 19 |  | Gas und Sauerstoff ohne Rabatt | 45,00 |  |
| 20 | 50 | Kabel | 0,75 |  |
| 21 | 1 | Elektroanschlüsse |  | 200 |

Demontage und Dämmarbeiten nach Aufwand gesondert abgerechnet

Rabatte:   Heizkessel  und  Regelung  15 %;  Ölbrenner  25 %;  Heizkörper  10 %;

Rohre  40 %;  Rest  5%

Frachtkosten  auf  Heizkessel  und  Ölbrenner  3 %

## Materialgemeinkostenzuschlag  25 %

Lohngemeinkostenzuschlag  180 %

Mehrwertsteuer  16 %

Wagnis und Gewinn  4 %

Berechnen Sie den Verkaufspreis für das Material und der Montage!

Erstellen Sie ein Angebot für den Kunden!

Nach der Beendigung der Montage ergeben sich folgende Fakten:

Die Montage wurde mit einem anderen Monteur (13,79 €) und zwei Lehrlingen (1. Ausbildungsjahr (40 %) und 3. Ausbildungsjahr (60 %)) durchgeführt. Das Material war genau berechnet, nur der Kessel war nicht lieferbar (neuer Kessel 1450 €). Die Montage hat insgesamt 4 Tage je 8,5 h gedauert. Für die Dämmarbeiten wurden 6 Stunden und für die Demontage 6 Stunden berechnet, diese Arbeiten wurden von den Lehrlingen durchgeführt!

Führen Sie eine Nachkalkulation durch!