## Rentabilität
Betriebsjahre | 10 | Quadratmeter | 84 |  | E-Mail: Alex Abertshauser |  | Neue Berechnung
|  | Stück | Stückpreis | Gesamt
Gerätekosten inkl. Installation |  | 2 | 1790 | 3580 | Empfehlung Hersteller 1 Gerät für je ca. 50m²
Kapitalzins in Prozent % |  | 3 |  | 1231.2206 | lt. Bankauskunft bereits ab 5 Jahre Laufzeit
Stromverbrauch in kWh pro Jahr |  | 87.6 | 0.15 | 131.4 | lt. Hersteller zwischen 44 kW/h und 272 kW/h pro Jahr
Filteraufwand pro Jahr |  | 2 | 0 | 0
Aufwand Pflege je Monat |  | 0 |  | 0 | Reinigen des Gerätes bzw. Austausch von Filter und Ersatzteilen, Risiko Glasbruch
Rückbaukosten je Stück |  | 2 | 200 | 400 | betrifft vor allem Mieter oder Eigentümer vor dem Verkauf
Gesamtkosten Laufzeit |  |  |  | 5342.6206
Gesamtkosten pro Jahr |  |  |  | 534.2621
Gesamtkosten pro Monat |  |  |  | 44.5218
Gesamtkosten pro Jahr pro m² |  |  |  | 6.3603 |  | (betrifft nur farbliche Hinterlegung 1. Abschnitt)
Gesamtkosten pro Monat pro m² |  |  |  | 0.53002
Wieviel Prozent der Heizkosten will ich mit der
Investition (SOLL-Ersparnis) einsparen? |  |  | Prozent | 15 | % pro Jahr | (betrifft nur farbliche Hinterlegung 2. Abschnitt)
Wieviel Euro pro Jahr ist mir eine automatische
Belüftung (AB-Wert) pro Jahr wert? |  |  | 50 | 0.59524 | € je m² | (betrifft nur farbliche Hinterlegung 3. Abschnitt)
Jahreslüftungsverluste bei Feuchtigkeitsüberschuss
|  |  |  | Vorher | Nachher (mit Belüftung)
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | Durchschnittliche Raumtemperatur in Grad
|  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.6 | 0.8 | Luftwechselzahl 1/h
|  |  |  | 38 | 38 | 54 | 70 | Fensterlüftungsverlust in kWh/(m²a) lt. Software CASAnova
|  |  |  | 0 | 90 | 90 | 90 | Rückgewinn Lüftungsgerät in %
[5 empty] | 34.2 | 48.6 | 63 | Rückgewinnung in kWh/(m²a)
|  |  |  | nein | nein | ja | ja | Luftbefeuchtung/Feuchtigkeitsrückgewinnung notwendig
[5 empty] | 90 | 85.7895 | 81.5789 | Energieeinsparung in % des ursprünglichen Energieverbrauchs
Rentabilität nach Heizkosten (183m²-Haus) |  |  |  |  | Nachher (mit Belüftung)
Art | € je Quadratmeter und Jahr |  | Brennstoff |  | Kosten Lüftungsgerät + verminderter Lüftungsverlust + Fixkosten Heizung
Pellets | 19.56 | 14.72 | 4.84 |  | 21.5643 | 21.7681 | 21.9718 |  | Amortisiert sich
Elektro ab 2006 | 9.0514 | 4.9714 | 4.08 |  | 11.7396 | 11.9114 | 12.0832 |  | knapp verfehlt
Elektro | 8.67 | 4.9714 | 3.6986 |  | 11.7015 | 11.8572 | 12.013 |  | verfehlt
Öl | 12.61 | 8.93 | 3.68 |  | 15.6583 | 15.8132 | 15.9682
Gas | 11.18 | 6.52 | 4.66 |  | 13.3463 | 13.5425 | 13.7387
Durchschnitt | 12.2143 | 8.0226 | 4.1917 |  | 14.802 | 14.9785 | 15.155
Quelle: http://www.gasag.de/de/architekten/heizkostenvergleich/fuer_den_neubau/index.doc.html
Einsparung Heizkosten je m²
Kosten Vorher/Nachher Basis: Brennstoffkosten |  |  |  | Vorher | Nachher (mit Belüftung)
Art | € je kWh | Effizienz | € je kWh |  | Kosten Lüftungsgerät + verminderter Lüftungsverlust
Pellets | 0.034179 | 95 | 0.035977 | 1.3671 | 6.497 | 6.5545 | 6.6121 |  | Sparziel erreicht
Elektro ab 2006 | 0.0905 | 100 | 0.0905 | 3.439 | 6.7042 | 6.849 | 6.9938 |  | knapp verfehlt
Elektro | 0.081 | 100 | 0.081 | 3.078 | 6.6681 | 6.7977 | 6.9273 |  | verfehlt
Öl | 0.046762 | 104 | 0.044964 | 1.7086 | 6.5311 | 6.6031 | 6.675
Gas | 0.077 | 109 | 0.070642 | 2.6844 | 6.6287 | 6.7417 | 6.8548
Durchschnitt | 0.065888 | 101.6 | 0.064617 | 2.4554 | 6.6058 | 6.7092 | 6.8126
Automatischen Belüften ohne Aufwand je m²
Kosten Vorher/Nachher Basis: Brennstoffkosten |  |  |  | Vorher | Nachher (mit Belüftung)
Art | € je kWh | Effizienz | € je kWh |  | Kosten Lüftungsgerät + verminderter Lüftungsverlust
Pellets | 0.034179 | 95 | 0.035977 | 1.3671 | 6.497 | 6.5545 | 6.6121 |  | Kostenziel eingehalten
Elektro ab 2006 | 0.0905 | 100 | 0.0905 | 3.439 | 6.7042 | 6.849 | 6.9938 |  | knapp verfehlt
Elektro | 0.081 | 100 | 0.081 | 3.078 | 6.6681 | 6.7977 | 6.9273 |  | verfehlt
Öl | 0.046762 | 104 | 0.044964 | 1.7086 | 6.5311 | 6.6031 | 6.675
Gas | 0.077 | 109 | 0.070642 | 2.6844 | 6.6287 | 6.7417 | 6.8548
Durchschnitt | 0.065888 | 101.6 | 0.064617 | 2.4554 | 6.6058 | 6.7092 | 6.8126 |  | Neue Berechnung

## Feuchteberechnung
Unvollständige tägliche Wasserdampfsummierung | Erwachsener | Kind | Haushalt
| gr je Tag |  |  |  | Bad/WC | Küche | Schlafzimmer | Rest
Hygiene
2x Zähne Putzen 16gr | 16 | 16 |  |  | 48
2x Hände waschen 10gr | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 10
1x Waschlappen 32gr | 32 | 32 |  |  | 96
5x Duschen (5x124=620 gr je Woche) | 89 | 89 |  |  | 267
5x Bade/Duschtuch (5x104=520gr je Woche) | 75 | 35 |  |  | 185
5x Restfeuchtigkeit in Wanne (5x72=360 je Woche) | 51 |  |  |  | 102
Essen und Trinken
2 Tassen Wasser erhitzen 20gr | 20 | 20 |  |  |  | 60
Kaffeemehl oder Teebeutel für 2 Tassen 10gr | 10 |  |  |  |  | 20
2 Eier im Eierkocher 35gr (41/95 m/oDeckel) | 35 | 35 |  |  |  | 105
2 Teller Suppe kochen (10 Min, Deckel) 57gr | 57 | 57 |  |  |  | 171
4 Scheiben Toastbrot | 24 | 12 |  |  |  | 60
1 Glas und 1 Tasse 5gr nach Benutzung feucht abgestellt | 5 | 5 |  |  |  | 15
2 Teller 8gr nach Benutzung feucht abgestellt | 8 | 8 |  |  |  | 24
Abspülen
Spülbecken nass 10gr | 0 | 0 | 10 |  |  | 10
2x Tisch abwischen 10gr | 0 | 0 | 10 |  |  | 10
Geschirrtuch nach Abtrocknen 1 Pers=16gr | 16 | 16 |  |  |  | 48
Spülmaschine 50gr | 0 | 0 | 50 |  |  | 50
Bekleidung
1 Paar Schuhe 10gr | 10 | 10 | [5 empty] | 30
1 feuchte Mütze 10gr | 10 | 10 | [5 empty] | 30
1 leicht feuchte Jacke 20gr | 20 | 20 | [5 empty] | 60
Putzen und Waschen
1x Fußboden wischen 322gr = 46gr je 41,6m² | 46 | 23 |  |  | 15.3333 | 15.3333 | 15.3333 | 23
1 Korb winterluftgetrocknete Wäsche hereinholen 100gr | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 30 | 30
Waschmaschinene 13gr | 13 | 13 | 13 |  | 39
Pflanzen 5-7 Töpfe 5000gr je Woche | 715 |  |  |  | 286 | 286 | 286 | 572
Bedingt mit einbezogen sind
"richtiges" Backen und Kochen | 150 | 75 |  |  |  | 375
"richtiges" Putzen | 25 | 25 |  |  | 10 | 10 | 10 | 45
Feuchtigkeit aus Abfallbehälter | 5 | 5 |  |  |  | 15
austrockendes Obst, Gemüse, Wurst und Brot/Backwaren | 15 | 15 |  |  |  | 45
nasse Haare nach dem Duschen/Baden | 10 | 5 | [5 empty] | 25
Wäsche trocknen | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Putzlappen trocknen | 0 | 0 | 125 |  |  |  |  | 125
Überschüssige Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk | 0 | 0
Haustiere Katze 70gr, Hund mehr als 100gr | 0 | 0
Wasserdampfmenge Zwischensumme | 1482 | 551 | 233 |  | 1078.3333 | 1329.3333 | 341.3333 | 940
| Erwachsener | Kind | Haushalt |  | Bad/WC | Küche | Schlafzimmer | Rest
Wasserhaushalt ohne körperliche Arbeit
Atmung 800gr, davon 83% | 664 | 332 |  |  |  |  | 300
Schweiß (Minimum) 600gr, davon 83% | 498 | 249 |  |  |  |  | 225
Tägliche Mindestwasserdampfmenge | 2644 | 1132 | 233 | 4009
|  | 2.2 | ca. 1,5 | gr je m²
Wasserhaushalt Mensch nach medizinischem Lehrbuch (2003) |  |  | Normhaushalt
Getränke | 1600 |  | Personen | Wohnung
Nahrung | 800 |  | 6049.8 | 233 | 6282.8
Oxydation (Kohlenhydrat 0,6 Fett 1,0 Eiweiß 0,4) | 500
Aufnahme | 2900
Urin | -1500
Atmung | -800
Schweiß | -600
Saldo (ohne körperliche Arbeit) | 0