Abkürzungen im SHK-Handwerk

offene Niederdruckdampfheizung NDDH

| Bauteile und Begriffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dampfkessel | 10 | Wasserstandanzeiger |
| 2 | Heizkörper | DV | Dampfverteilleitung |
| 3 | Wärmetauscher | KO-t | trockene Kondensatleitung |
| 4 | Standrohr | KO-n | Nasse Kondensatleitung |
| 5 | Entwässerungsschleife | DG | Druckgrenze |
| 6 | Entwässerung | NW | Niedrigster Wasserstand |
| 7 | Kondensatableiter | MW | Mittlerer Wasserstand |
| 8 | Entlüftung | SP | Kondensat-Speisepumpe |
| 9 | Ausblasleitung | . | . |

Niederdruckdampfheizung