Wiederkehrende Überprüfung einer jährlich gewarteten Gas-Brennwertanlage

Bild: Ferroli Brennwertanlage nach Abbau der Verkleidung! Erdgasaustritt von mind. 0,5 Vol % am Gebläsestutzen, da vermutlich Dichtung defekt!