Aufgaben

|  |  |  |  | 2 |  |  |  | ###### 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 4 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |

# Umlaute werden ausgeschrieben; Grundlage für die Lösung sind die angegebenen Seiten   (Seite 230 - 233)

Das Lösungswort ist, Zeile für Zeile von oben gelesen, zu ermitteln

# Aufgaben

|  | #### Waagerecht (horizontal) |  | # Senkrecht (vertikal) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ein Wärmerückgewinnungssystem | 1 | Sollte immer in die Fort- und Außenluft einer RLT-Anlage eingebaut werden |
| 2 | Luftart, die eine Anlage verlässt | 2 | Abkürzung für ein WRG-System |
| 3 | Aus diesem Material kann die Speicher-masse eines Rotationswärmetauscher sein | 3 | Fachausdruck für eine RLT-Anlage eines Niedrigenergiehauses |
| 4 | Abkürzung für ein WRG-System | 4 | Abkürzung für eine Luftart |
| 5 | Regenerativ ist der Fachausdruck für .................... | 5 | Kurzwort für ein Material im Platten-wärmetauscher |
| 6 | Eine Art von Energiegewinn | 6 | Fachwort für Luftvorwärmer |
| 7 | Kompressorwärme | 7 | Kurzwort für ein WRG-System |
| 8 | Überprüft technische Anlagen | 8 | Abkürzung für Wärmerückgewinnung |
| 9 | Fachausdruck für Wirkungsgrad bei Wärmerückgewinnungsanlagen | 9 | Abkürzung für eine Luftart |
| 10 | Fachausdruck für Wärmerohr | 10 | Sole kann ein ……………………....… sein |
| 11 | Deutsches Institut für Normung | 11 | Das Lösungsmittel einer Absorptionswär-mepumpe ….....-…..… –Wasserlösung |
| 12 | Ab 2002 ist die Wärmeschutzverordnung in die ………. eingegangen | 12 | Nicht extern, sondern …….. |
| 13 | Was wird von der Fort- zur Außenluft übertragen | 13 | Was wird von der Fort- zur Außenluft übertragen |
| 14 | Luftart in einer RLT-Anlage | 14 | Dieses Bauteil einer WP-K macht aus einem Verdampfer ein Verflüssiger |
| 15 | Überschüssige Wärme einer WP kann im ……………. zwischengelagert werden | 15 | Aus diesem Medium kann auch die Restwärme entzogen werden |
| 16 | Im NEH muss der ……………… gewähr-leistet sein | 16 | Dieser Kunststoff sollte nicht in Häuser eingebaut werden |
| 17 | Gebundene, verborgene Wärme ist ………… und nicht fühlbar | 17 | Druch die Wassersperre im U-Rohr wird der ............ aufgehalten |
| 18 | Ist ein Frostschutzmittel | 18 | Ein Bauteil im KV-System |
| 19 | Ein Niedrigenergiehaus wird mit …….. abgedrückt | 19 | Den Wärmeträger im KV-System nennt man ………… |
|  |  | 20 | Abkürzung für Wärmepumpe mit Kompressor |