## Tabelle1
Fehler- und Störungssuche- Ölbrenner
Brenner
Nein
| Nein | Störungslampe |  | Ja
Flammenbildung bei
Haussicherung |  |  | Brennerstart
|  |  | Nein |  | Ja
FI-Schutz Schalter
|  | kein Öl im Tank |  | Zündelektroden | Flammen-
Heizungssicherung |  |  |  |  | überwachung
bei kleinen Anlagen |  | Fußventil |  | falscher Lichtbogen | verschmutzt
Notschalter
|  | Luft im Filter |  | kein Lichtbogen | Flamme zu dunkel-
Notschalter |  |  |  |  | Luftmangel
(vor der Tür) |  | Schaum im Filter |  | Zündtrafo
Flammen-
Kessel- |  | Filter verschmutzt |  | Zündkabel | überwachung
Ein/Aus-Schalter |  |  |  |  | defekt
|  | Ölpumpe |  | Fremdlicht
Fein-Sicherung |  |  |  |  | Empfindlichkeit
|  | Öldruck |  |  | der Flammen-
STB |  |  |  |  | überwachung
* * * |  | Kondensator |  |  | zu gering eingestellt
Automatik
|  | Motor |  |  | Flamme instabil,
Themperaturregler |  |  |  |  | reist ab
Pumpenkupplung
Anschlusskabel |  |  |  |  | Öldruck
|  | Magnetventil |  |  | zu gering
Eurostecker
Düse
Ölvorwärmung
Freigabethermostat
* * * evtl. WMS, TW, SDB, SDW, SW
Bemerkungen:
Beispiel für einen Brenneranschluss