## Kostenvergleich
Kostenvergleich Fernwärme, Gas, Wärmepumpe bei Neubau Einfamilienhaus
|  | Fernwärme | Gas Tarif1 | Gas Tarif2 | Wpumpe_Tiefenbohrung(4) | WPumpeLuft-Wasser(2,9) | grüne Felder sind Eingabefelder
Jahresbedarf (kWh) | 17000
| siehe rechts | 1.59 | 0.96 | 0.96 | 4 | 2.9 | WP-Leistungsfaktor, Gas-Wirkungsgrad, Fernwärme Gleitfaktor
| Preis/kWh | 0.05336 | 0.0537 | 0.0673 | 0.1121 | 0.1121 | Tarif DREWAG Dresden Niedertarif nicht berücksichtigt
| FesteKosten/a | 49.08 | 278.4 | 76.56 | 74 | 74 | Tarif DREWAG Dresden für Grund/Zählergebühr
| Schornsteinf. |  | 30 | 30 | 0 | 0 | Schornsteinfeger/Wartung
Energie+Betriebskosten/a |  | 1491.4008 | 1259.3375 | 1298.3308 | 550.425 | 731.1379
Investition | Anschlußgeb. | 2668 | 1800 | 1800 | 0 | 0
Investition | Anlage | 2500 | 4500 | 4500 | 14335 | 10711 | Komplettkosten Material und Montage
Investition_Gesamt |  | 5168 | 6300 | 6300 | 14335 | 10711
Kapitaldienst | 0.073 | [6 empty] | 20Jahre4% | Volltilger | 7,3%Kapitaldienst
Kapitaldienst_gesamt/a |  | 377.264 | 459.9 | 459.9 | 1046.455 | 781.903 |  | 10Jahre3,26% | Volltilger | 12%Kapitaldienst
GesamtKost/a |  | 1868.6648 | 1719.2375 | 1758.2308 | 1596.88 | 1513.0409
Beispiel | Luft-8kW | Luft-12kW | Sole-Bohrung |  | Bemerkungen:
Dimplex_Gerätetyp | LA8S | LA11S | SI7BS |  | Leistungszahl Luftwärmepumpe 2,9 wurde durch Auswertung Klimadaten ermittelt
Gerät ink Regler | 5481 | 6398 | 3656 |  | Preise für Wärmepumpen nur nach zähen Verhandlungen erreichbar
Bohrung/Sonde | 0 | 0 | 5100 |  | neben den Jahresbedarf in kWh ist auch der Leistungsbedarf in kW für die Auswahl entscheident
Verbindungsl | 75 | 75 | 0 |  | Zusatzkosten für Fussbodenheizung wurden nicht berücksichtigt (weil Gebrauchswerterhöhung)
Heizstab | 228 | 228 | 228 |  | Wartungskosten vernachlässigt
Verteiler | 269 | 269 | 269 |  | Reparaturkosten vernachlässigt
Solevert | 0 | 0 | 267 |  | als Kapitaldienst wurde ein Volltilgerdarlehen 20 Jahre mit ev. Zins 4% angenommen
Solepaket ink Pumpe | 0 | 0 | 630
Pumpe-Heizung | 260 | 260 | 359
Frostschutz | 0 | 0 | 345
SpeicherHeizung 200l | 401 | 401 | 401
SpeicherWW 300 l | 1080 | 1080 | 1080
Montagekosten | 2000 | 2000 | 2000
Summe_Invest | 9794 | 10711 | 14335
Note on C5: bei Fernwärme gibt es einen Gleitfaktor der sich monatlich ändert
Note on D5: Wirkungsgrad Gas bezogen auf Brennwert Ho n
Note on E5: Wirkungsgrad Gas bezogen auf Brennwert Ho n
Note on F5: Leistungsfaktor
Note on F7: Zählerkosten
Note on G5: Leistungsfaktor
Note on G7: Zählerkosten