## Tabelle1
Benutzungshinweise: Bitte füllen Sie die gelb unterlegten Felder aus. Die Werte, die bereits hinterlegt sind können überschrieben werden und sind nur als
Empfehlung bzw. Erfahrungswert zu verstehen. Ist Ihnen derJahreswärmebedarf nicht bekannt, so können Sie den Heizölverbrauch mit zehn multipliziert zum Ansatz bringen.
Ist auch der Heizölverbrauch nicht bekannt, so kann annähent mit folgenden Verbrauchen gerechnet werden: .
Baujahr des Hauses vor 1980 230 kWh/m2 beheizter Wohnfläche
Baujahr des Hauses bis 1995 140 kWh/m2 beheizter Wohnfläche
Baujahr des Hauses ab 2000 100 kWh/m2 beheizter Wohnfläche
Für die Brauchwassererwärmung bitte pauschal 400 kWh/Person ansetzen, bei vorhandenen Zirkulationsleitungen (Vorlauf und Rücklauf) je 60 kWh/a berücksichtigen.
Bitte setzen Sie auch die erfragten Energiepreise für (Flüssig-) Gasheizungsanlagen bzw. Ölheizungsanlagen in Ct je kWh ein (bei Öl Literpreis dividiert durch 10).
Ermittlung der Heizkosten
Schätzberechnung in Anlehnung an VDI 2067
1. Allgemeine Angaben
Eingabefelder |  |  | Jahreswärmebedarf |  | 25000
Eingabehinweise: | 1l Heizöl entspricht ca. 10 kWh |  | Heizleistung in kW |  | 15
1 m3 Gas entspricht ca. 10 kWh
1 kg Flüssiggas entspricht ca. 14 kWh/kg
Eingabe von Bruttobeträgen!
|  |  |  | (Flüssig) Gas | Ölkessel- | Wärmepumpen-
|  |  |  | heizung | heizung | anlage
Brennwertessel
2. Verbrauchswerte
Jahresnutzungsgrad des Wärmeerzeugers (nach VDI 2067) |  |  |  | 92% | 90% | 99%
Verbrauch (Gas Ho) |  |  | kWh/a | 27174 | 27778 | 25253
Jahresarbeitszahl (Luft/Wasser-Anl., bei Wasser/Wasser-Anl. 4,2 bei Sole/Wasseranl. 4,0)) | [5 empty] | 4.2
Strom Hochtarif (HT) |  | 45 | kWh/a |  |  | 2706
Strom Niedertarif (NT) |  | 55 | kWh/a |  |  | 3307
|  |  | kWh/a | 27174 | 27778 | 6013
3. Investitionskosten
Heizungsraum /bei Schrankeinbaumöglichkeit nur anteilig |  |  | Euro | 1000 | 2000 | 2000
Tankraum |  |  | Euro |  | 2000
Tank Jahresmiete (bei Gastank incl Leitungsverlegung ) |  |  | Euro | 200
Schornstein |  |  | Euro | 1500 | 1500
Kessel incl. Montage u. Innbetriebnahme |  |  | Euro | 3000 | 4000
Brenner |  |  | Euro | 1200 | 1200
Anschlusskosten bei Gasheizungsanlagen |  |  | Euro | 0
Wärmepumpenheizunganlage |  |  | Euro |  |  | 8000
Elektroinstallation mit Steuerung |  |  | Euro | 1000 | 1000 | 1200
Wärmeverteilanlagekosten |  |  | Euro | 7000 | 7000 | 7000
Fördermittel (Bay. Staat) | [5 empty] | -1500
ÜZ-Förderung (je kW el. Anschlusswert 50 €, Stand 1/2003 ) | [5 empty] | -200
Gesamte Investitionskosten |  |  | Euro | 14900 | 18700 | 16500
4. Verbrauchsgebundene Kosten
Energiepreis 1) (Strompreis Stand Januar 2003) | bei Wärmepumpe Hochtarif Arbeit |  | €/kWh | 0.04 | 0.04 | 0.093
| bei Wärmepumpe Niedertarif Arbeit |  | €/kWh |  |  | 0.069
Energiekosten |  |  | €/a | 1086.96 | 1111.1 | 494.27
Messpreis |  |  | €/a | - | - | 50.16
Stromkosten Hilfsantriebe (ÜZ-Vorschlag) |  |  | €/a | 50 | 80 | 50
Summe Verbrauchsgebundene Kosten |  |  | €/a | 1137 | 1191 | 594
5. Betriebsgebundene Kosten
Schornsteinfeger /Emissionsmessung |  |  | Euro | 40 | 80
Wartung und Reinigung |  |  | Euro | 50 | 100
Ersatzteile und Reparaturen 1) |  |  | Euro | 186 | 234 | 206
Versicherung (Prüfung u. Überwachung) |  |  | Euro | 140 |  | 0
Summe Betriebsgebundene Kosten |  |  | Euro | 416 | 414 | 206
6. Kapitalgebundene Kosten
| Nutzungsdauer | Annuität
| ÜZ-Vorschlag | (Zinssatz 7 %)
Heizraum | 50 a | 7.26% | Euro | 73 | 145 | 145
Tankraum | 50a | 7.26% | Euro | 0 | 145 | 0
Tank | 20a | 9.44% | Euro | 19 | 0 | 0
Schornstein | 50a | 7.26% | Euro | 109 | 109 | 0
Kessel | 20a | 9.44% | Euro | 283 | 378 | 0
Brenner | 12a | 12.59% | Euro | 151 | 151 | 0
Wärmepunpenanlage | 18a | 9.99% | Euro |  |  | 799
Elektroinstallation mit Steuerung (ESH) | 20a | 9.44% | Euro | 94 | 94 | 113
Wärmeverteilung | 25a | 8.58% | Euro | 601 | 601 | 601
Anschlusskosten | 50a | 7.26% | Euro | 0
Summe Kapitalgebundener Kosten |  |  | Euro | 1330 | 1623 | 1658
7. Gesamtkosten (4 + 5 + 6) |  |  | Euro/a | 2883 | 3228 | 2358
8. Verbrauchs- und Betriebsgebundene Kosten |  |  | Euro/a | 1553 | 1605 | 800
1) 1,25 % aus Anschaffungskosten, ohne bauliche Maßnahmen