## Einzelwiderstände
TS | Art des Einzelwiderstandes (Abkürzung) | Anzahl | z -Wert | Summe | Einzelne Längen in m | Länge der TS in m
|  |  |  | 0 |  | 0 | Abk. |  | Einzelwiderstand
[7 empty] | K/S | 2.5 | Heizkessel, Speicher
[7 empty] | V/S | 2.5 | Verteiler, Sammler
[7 empty] | BO | 0.5 | Bogen 90°
[7 empty] | EBO | 0.5 | Etagenbogen
[7 empty] | ÜBO | 1 | Überbogen
[7 empty] | WI | 1.5 | Winkel 90°
[7 empty] | RSV | 4 | Rückschlagventil
|  |  |  | 0 |  | 0 | 3M | 6 | Dreiwegemischer
[7 empty] | 4M | 8 | Vierwegemischer
[7 empty] | SSV | 3 | Schrägsitzventil
[7 empty] | GSV | 8 | Geradsitzventil
[7 empty] | S DN10-15 | 1 | Schieber DN 10 bis DN 15
[7 empty] | S DN20-25 | 0.5 | Schieber DN 20 bis DN 25
[7 empty] | S DN32 | 0.3 | Schieber größer DN 32
[7 empty] | TDT | 0.5 | Trennen von Strömen
|  |  |  | 0 |  | 0 | TDV | 0.5 | Vereinen von Strömen
[7 empty] | TAT | 1.5 | Trennen von Strömen
[7 empty] | TAV | 1 | Vereinen von Strömen
[7 empty] | TGU | 3 | ungünstige Ausführung
[7 empty] | TGG | 1.5 | günstige Ausführung
[7 empty] | HKEV | 4 | HK-Eckventil (kein Thermostatventil)
[7 empty] | HKDV | 8 | HK-Durchgangsventil (kein Thermostatventil)
[7 empty] | HKWV | 2 | HK-Winkelverschraubung
|  |  |  | 0 |  | 0 | HK | 2.5 | Heizkörper
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0

## Berechnung 1
PROJEKT:
Rohrnetzberechnung
Werkstoff: | [8 empty] | Kreis:
Aus dem Stangschema |  |  |  | in K: |  | Bemessungsvorgabe: |  | in Pa/m: |  | in m/s:
Teilstrecke | Wärmestrom | Massenstrom | Länge der TS | Rohrnennweite | Fließgeschw. | Druckgefälle | Druckver- luste im geraden Rohr | Druck- verluste bei | Summe Zetawerte | Druckver- luste in Einzel- wider- ständen | Summe
Nr. |  |  | l | DN | v | R |  | z
---
| in W | in kg/h | in m | mm | in m/s | in Pa/m | in Pa | in Pa |  | in Pa | in Pa
[12 empty] | Heizkörper | Leistung in W
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## Berechnung 2
PROJEKT: |  |  |  | --
Rohrnetzberechnung
Werkstoff: | [8 empty] | Kreis:
Aus dem Stangschema |  |  |  | in K: |  | Bemessungsvorgabe: |  | in Pa/m: |  | in m/s:
Teilstrecke | Wärmestrom | Massenstrom | Länge der TS | Rohrnennweite | Fließgeschw. | Druckgefälle | Druckver- luste im geraden Rohr | Druck- verluste bei | Summe Zetawerte | Druckver- luste in Einzel- wider- ständen | Summe
Nr. |  |  | l | DN | v | R |  | z
---
| in W | in kg/h | in m | mm | in m/s | in Pa/m | in Pa | in Pa |  | in Pa | in Pa
[12 empty] | Heizkörper | Leistung in W
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## Berechnung 3
PROJEKT: |  |  |  | --
Rohrnetzberechnung
Werkstoff: | [8 empty] | Kreis:
Aus dem Stangschema |  |  |  | in K: |  | Bemessungsvorgabe: |  | in Pa/m: |  | in m/s:
Teilstrecke | Wärmestrom | Massenstrom | Länge der TS | Rohrnennweite | Fließgeschw. | Druckgefälle | Druckver- luste im geraden Rohr | Druck- verluste bei | Summe Zetawerte | Druckver- luste in Einzel- wider- ständen | Summe
Nr. |  |  | l | DN | v | R |  | z
---
| in W | in kg/h | in m | mm | in m/s | in Pa/m | in Pa | in Pa |  | in Pa | in Pa
[12 empty] | Heizkörper | Leistung in W
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## Berechnung 4
PROJEKT: |  |  |  | --
Rohrnetzberechnung
Werkstoff: | [8 empty] | Kreis:
Aus dem Stangschema |  |  |  | in K: |  | Bemessungsvorgabe: |  | in Pa/m: |  | in m/s:
Teilstrecke | Wärmestrom | Massenstrom | Länge der TS | Rohrnennweite | Fließgeschw. | Druckgefälle | Druckver- luste im geraden Rohr | Druck- verluste bei | Summe Zetawerte | Druckver- luste in Einzel- wider- ständen | Summe
Nr. |  |  | l | DN | v | R |  | z
---
| in W | in kg/h | in m | mm | in m/s | in Pa/m | in Pa | in Pa |  | in Pa | in Pa
[12 empty] | Heizkörper | Leistung in W
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## Berechnung Kesselkreis
PROJEKT: |  |  |  | --
Rohrnetzberechnung
Werkstoff: | [8 empty] | Kreis:
Aus dem Stangschema |  |  |  | in K: |  | Bemessungsvorgabe: |  | in Pa/m: |  | in m/s:
Teilstrecke | Wärmestrom | Massenstrom | Länge der TS | Rohrnennweite | Fließgeschw. | Druckgefälle | Druckver- luste im geraden Rohr | Druck- verluste bei | Summe Zetawerte | Druckver- luste in Einzel- wider- ständen | Summe
Nr. |  |  | l | DN | v | R |  | z
---
| in W | in kg/h | in m | mm | in m/s | in Pa/m | in Pa | in Pa |  | in Pa | in Pa
Summe aller Verbraucher
0

## Abgleich 1
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK

## Abgleich 2
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = |  | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = |  | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK

## Abgleich 3
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK

## Abgleich 4
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK
|  |  | Hydraulischerabgleich: |  |  | in Pa | = | #N/A | in kg/h | = | 0 | in K | = | --
--
Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper |  |  | Heizkörper
in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | = |  | in W | =
in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | = |  | in kg/h | =
TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa | TS |  | in Pa
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = |  |  | = |  |  | = |  |  | = |  |  | =
| = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A |  | = | #N/A
Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A | Drosselung | = | #N/A
kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A | kv | = | #N/A
Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | : |  | Ventileinsatz | :
Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | : |  | Einstellung | :
Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK |  |  | Ungünstigster HK

## Tabelle (hidden)
Fließgeschwin-digkeit v in m/s | z in Pa
0.01 | 0.1
0.03 | 0.5
0.05 | 1
0.06 | 2
0.08 | 3
0.09 | 4
0.1 | 5
0.11 | 6
0.12 | 7
0.13 | 9
0.14 | 10
0.15 | 11
0.16 | 13
0.17 | 14
0.18 | 16
0.19 | 18
0.2 | 20
0.22 | 24
0.24 | 29
0.26 | 34
0.28 | 39
0.3 | 45
0.32 | 51
0.34 | 58
0.36 | 65
0.38 | 72
0.4 | 80
0.42 | 87
0.44 | 95
0.46 | 104
0.48 | 114
0.5 | 124
0.55 | 150
0.6 | 178
0.65 | 210
0.7 | 245
0.75 | 280
0.8 | 320
0.85 | 360
0.9 | 405
0.95 | 450
1 | 500
1.1 | 600
1.2 | 720
1.3 | 830
1.4 | 970
1.5 | 1110
1.6 | 1270
1.7 | 1430
1.8 | 1610
1.9 | 1790
2 | 2000
2.3 | 2645
2.6 | 3380
3 | 4500