## Rohrnetzberechnung
|  |  | Robert-Mayer-Schule | Projekt: | [5 empty] | © Mayer 10.03 | Bearb.:
|  |  | Weimarstraße 26, 70176 Stuttgart | [7 empty] | Datum: | 2026-07-29
Teilstrecke | Massenstrom | Außendurchmesser | Wandstärke | Rohrlänge l | R-Wert (für Kupferrohr, 80 °C) | l × R | Fließgeschwindigkeit | Summe der z-Werte Sz | Druckverlust durch Einzelwiderstände Z' für Sz = 1 | Druckverlust durch Einzelwiderstände Z = Sz × Z' | Druckverlust der Teilstrecke Dp = l × R + Z | Summe der Druck- verluste der Teilstrecken SDp
- | kg/h | mm | mm | m | Pa/m | Pa | m/s | - | Pa | Pa | Pa | Pa

## Ermittlung Zeta-Werte
|  |  |  | Robert-Mayer-Schule | Projekt: | 0 | [7 empty] | © Mayer 10.03 | Bearb.: | 0
|  |  |  | Weimarstraße 26, 70176 Stuttgart | [10 empty] | Datum: | 2026-07-29
z
| 0.35 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5
Teilstrecke | Bogen | Winkel bis DN 15 | Winkel ab DN 20 | Überbogen | T-Stück Abzweig Trennung TAT | T-Stück Durchgang Trennung TDT | T-Stück Abzweig Vereinigung TAV | T-Stück Durchgang Vereinigung TDV | T-Stück Gegenlauf Trennung TGT | T-Stück Gegenlauf Vereinigung TGV | Hahn bis DN 15 | Hahn ab DN 20 | Schieber bis DN 15 | Schieber ab DN 20 |  | Summe der z-Werte

## Auswahl Regelarmaturen
|  |  | Robert-Mayer-Schule | Projekt: | [5 empty] | © Mayer 10.03 | Bearb.: | 0
|  |  | Weimarstraße 26, 70176 Stuttgart | [7 empty] | Datum: | 2026-07-29
Dreiwegemischer (Hersteller, Typ):
Teilstrecke | Massenstrom im gemischten Heizkreis | Vorlauftemperatur im gemischten Heizkreis | Rücklauftemperatur im gemischten Heizkreis | Kessel-Vorlauftemperatur | Kessel-Massenstrom am Mischereintritt (= Durch- gang, voll geöffnet) | Rohranschluss- Nennweite DN | Druckverlust im mengen- variablen Kesselkreis | Dreiwegemischer- Nennweite DN | benötigter kV-Wert | kV-Wert | Druckverlust des Dreiwegemischers | Ventilautorität (> 0,50)
- | kg/h | °C | °C | °C | kg/h | mm | Pa | mm | m³/h | m³/h | Pa | -
Strangregulierventil (Hersteller, Typ):
Teilstrecke | Massenstrom | Rohranschluss- Nennweite DN | benötigter Druckverlust | Strangregulierventil- Nennweite DN | benötigter kV-Wert | Voreinstellung | kV-Wert der Voreinstellung | Druckverlust des Strangregulierventils
- | kg/h | mm | Pa | mm | m³/h | - | m³/h | Pa

## Hydraulischer Abgleich
|  |  |  | Robert-Mayer-Schule | Projekt: | 0 | [5 empty] | © My 10.03 | Bearb.: | 0
|  |  |  | Weimarstraße 26, 70176 Stuttgart | [8 empty] | Datum: | 2026-07-29
Aus der Rohrnetzberechnung |  |  |  | Heizkörperverschraubung |  |  |  | Thermostatventil
|  |  |  | Hersteller / Typ: |  |  |  | Hersteller / Typ:
Heizkörper-Nummer | Heizkörper-Massenstrom | Rohranschluss-Nennweite DN | Druckverlust des Heizkörper- Strangs (ohne Thermostatventil und Heizkörperverschraubung) | Bauform und Nennweite DN | kVS-Wert (voll geöffnet) | Druckverlust der Heizkörperverschraubung | Summe der Druckverluste des Heizkörper-Strangs und der Heizkörperverschraubung | Bauform und Nennweite DN | benötigter kV-Wert | Voreinstellung | kV-Wert der Voreinstellung | Druckverlust des Thermostatventil | Ventilautorität (> 0,30) | Gesamt-Druckverlust des Heizkörper-Strangs
- | kg/h | mm | Pa | mm | m³/h | Pa | Pa | mm | m³/h | - | m³/h | Pa | - | Pa
Ungünstigster Heizkörperstrang: |  |  |  |  | Gesamt-Druckverlust (in Pa): |  |  |  |  | Gesamt-Massenstrom (in kg/h):
Umwälzpumpe (Hersteller, Typ, Stufe):

## MAG
Ausdehnungsgefäß
Projekt: | 0 | [5 empty] | Datum: | 2026-07-29
Bearbeiter: | 0
Heizungsrohre und Wärmedämmung
Rohrdimension | Länge der Wärmedämmung mit 100 % Dämmschichtdicke | Länge der Wärmedämmung mit 50 % Dämmschichtdicke | Länge der Wärmedämmung mit 6 mm Dämmschichtdicke |  | Gesamte Rohrlänge |  | Spezifischer Wasserinhalt |  |  | Wasserinhalt
- | m | m | m |  | m |  | l/m |  |  | l
12 x 1 |  |  |  |  | 0
15 x 1 |  |  |  |  | 0
18 x 1 |  |  |  |  | 0
22 x 1 |  |  |  |  | 0
28 x 1,5 |  |  |  |  | 0
35 x 1,5 |  |  |  |  | 0
Heizkessel
Wärmetauscher im Trinkwassererwärmer
Wasserinhalt gesamt
Heizkörper
Typ bzw. Bautiefe in mm | [9 empty] | HHK
Bauhöhe in mm
Baulänge in mm sowie Anzahl der Heizkörper
Gesamte Länge in m
Spez. Wasserinhalt in l/m
Wasserinhalt in l
[6 empty] | Wasserinhalt HK gesamt |  |  |  | 0
Wasserinhalt der Heizungsanlage: VA = VHeizungsrohre + V Heizkessel + V Wärmetauscher + V Heizkörper | [10 empty] | l
Vordruck MAG ( Anlagenhöhe über MAG ) p0 = |  |  | bar | Wasserausdehnung in % (bei Jmax = °C |  |  |  |  | ) n=
Ansprechdruck Sicherheitsventil: pSV = |  |  | bar | Ausdehnungsvolumen: Ve = | [6 empty] | l | 20 | 0.14
Enddruck der Anlage: pe = |  |  | bar | [8 empty] | 30 | 0.4
Nenn-Volumen MAG: Vn > 15 l |  |  |  | Nenn-Volumen MAG: Vn < 15 l | [7 empty] | 40 | 0.75
Wasservorlage (> 3 l) : VV = |  |  | l | [8 empty] | 45 | 0.97
Vn = |  |  | l | Vn = | [6 empty] | l | 50 | 1.18
Auswahl MAG( Hersteller, Typ, Vn,MAG / p0,MAG): | [8 empty] | l |  | bar | 55 | 1.43
Wasservorlage in gewähltem MAG: VV,MAG= |  |  | l | Fülldruck der Anlage: | [6 empty] | bar | 60 | 1.68
[12 empty] | 65 | 1.97
[12 empty] | 70 | 2.25
[12 empty] | 75 | 2.57
[12 empty] | 80 | 2.89
[12 empty] | 85 | 3.23
[12 empty] | 90 | 3.58
[12 empty] | 95 | 3.96
[12 empty] | 100 | 4.43