Kennziffer: ZHL 1/92

1.

Thema der Unterweisung

Mess-, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen in Heizungsanlagen

2.

Allgemeine Angaben

Lehrgangsdauer:

2 Arbeitswochen

Teilnehmer:

Auszubildende ab 2. Ausbildungsjahr

Teilnehmerrichtzahl:

1 0 Auszubildende je Lehrgang

(8 - 12 Teilnehmer)

Durchführung:

Obligatorisches Angebot

3.

Stoffplan

Zeitanteil

3.1

Grundlagen

Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, insbesondere elektrisch betätigte Einrichtungen, nach ihrem Arbeitsprinzip unterscheiden und ihren Funktionen zum Messen von Betriebsdaten sowie zum Steuern und Regeln der Anlage zuordnen

10%

3.2

40 %

Förderaggregate sowie Regel- und Sicherheitsarmaturen einbauen

Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, insbesondere elektrisch und pneu-matisch betätigte Einrichtungen, auf Funktion prüfen und einstellen

Benutzung der Anlage und ihre Wirkung auf den Energieverbrauch erklären

3.3

Fehlersuche und -beseitigung

30 %

Fehler und Störungen durch Sinneswahrnehmung sowie durch Prüfen und Messen unter Beachtung der Schnittstellen mechanisch und elektrisch betätigter Anlagenteile systematisch eingrenzen und bestimmen

UNTERWEISUNGSPLAN

für einen Lehrgang der überbetrieblichen beruflichen Bildung zur Anpassung an die technische Entwicklung im

ZENTRALHEIZUNGS- UND LÜFTUNGSBAUER-HANDWERK (216)

Mess-, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen einbauen und anschließen

Rohrleitungen und Armaturen unter Berücksichtigung der baulichen Gegeben-heiten durch Trennen und Umformen vorbereiten und verlegen

Wärmeverbraucher, insbesondere Radiatoren, einbauen und befestigen

Zeitanteil

3.4

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

20 %

Betriebsdaten von Armaturen, Mess-, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen sowie Förder- und Versorgungseinrichtungen im Betriebszustand prüfen und aufzeichnen

Anlage unter Beachtung sicherheitstechnischer Regeln außer Betrieb setzen

Betriebsbereitschaft der Anlage durch Austauschen und Instandsetzen schadhafter Teile oder durch Einstellarbeiten wiederherstellen.

100 %

Eine spezielle Durchführungsanleitung für diesen Unterweisungsplan ist beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Rathausallee 6, 53 757 St. Augustin, erhältlich.

Ursachen von Fehlern und Störungen bestimmen und protokollieren, Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen, Instandsetzung einleiten

Anmerkung

Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und Fertigkeiten:

Maßnahmen der Arbeitssicherheit, der Unfallverhütung, des Umweltschutzes und der rationellen Energieverwendung beachten und anwenden

Zusätzliche Sicherheitsvorschriften (Elektrotechnik, Sicherung gegen Druck- und

Temperaturüberschreitung) beachten und anwenden

Bezeichnung und Beziehungen elektrischer Größen (Anwendung des Vielfachmessgerätes) kennen

Fehler nach Messblättern, Fehlersuchdiagrammen und mit Hilfe systematischer Messungen eingrenzen und bestimmen

Bei der Durchführung des Lehrganges sind Qualifikationen wie

- Planen und Vorbereiten des Arbeitsablaufes

- Lesen und Anwenden technischer Unterlagen

- Kontrollieren und Bewerten der Arbeitsergebnisse in Zusammenhang mit den Einzelaufgaben zu

vermitteln bzw. zu kontrollieren.