UNTERWEISUNGSPLAN

Kennziffer: ZHL 3/92

für einen Lehrgang der überbetrieblichen beruflichen Bildung zur Anpassung an die technische Entwicklung im

ZENTRALHEIZUNGS- UND LÜFTUNGSBAUER-HANDWERK (216)

1.

Thema der Unterweisung

ÖI- und Gasfeuerungen I I

(Die Teilnahme an ZHL 2/92 soll nachgewiesen werden)

2.

Allgemeine Angaben

Lehrgangsdauer:

1 Arbeitswoche

Teilnehmer:

Auszubildende in der Fachstufe vornehmlich 3. und 4. Ausbildungsjahr

Teilnehmerrichtzahl:

10 Auszubildende je Lehrgang

(8 - 12 Teilnehmer)

Durchführung:

Obligatorisches Angebot

3.

Stoffplan

Zeitanteil

3.1

Gasfeuerungen mit und ohne Gebläse

20 %

Brennerarten unterschiedlichen Wärmeerzeugern zuordnen

Baugruppen, insbesondere Armaturen, Brenner und Regeleinrichtungen montieren und demontieren

3.2

Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Einstellung

40%

Anlagen vor Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle prüfen

Anlagen unter Beachtung von Betriebs- und Prüfdruck auf Dichtheit prüfen

Anlagen unter Beachtung technischer Unterlagen in Betrieb nehmen

Anlagen und Anlagenteile, insbesondere Armaturen sowie Förder- und Versorgungseinrichtungen, auf Funktion prüfen und einstellen

Gasbrenner unter Beachtung der Vorschriften einstellen

Betriebswerte, insbesondere Druck, Volumenstrom und Temperatur, sowie Immissionswerte prüfen und einstellen

Zeitanteil

3.3

Eingrenzen und Bestimmen von Fehlern und Störungen

20%

Fehler und Störungen durch Sinneswahrnehmung sowie durch Prüfen und Messen systematisch eingrenzen und bestimmen

Fehler unter Beachtung der Schnittstellen mechanisch und elektrisch betätigter Anlagenteile eingrenzen

Ursachen von Fehlern und Störungen bestimmen und protokollieren, die Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen

3.4

Wartung und Instandsetzung von Gasfeuerungen

20%

Anlagen nach Wartungsplänen warten

Betriebsdaten von Armaturen, Mess-, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen sowie Förder- und Versorgungseinrichtungen im Betriebszustand prüfen und aufzeichnen

Anlage unter Beachtung sicherheitstechnischer Regeln außer Betrieb setzen

Betriebsbereitschaft der Anlage durch Austauschen und Instandsetzen schadhafter Teile wiederherstellen

100%

Anmerkung

Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrganges zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und Fertigkeiten:

Maßnahmen der Arbeitssicherheit, der Unfallverhütung, des Umweltschutzes und der rationellen Energieverwendung beachten und anwenden

Sicherheitsvorschriften (UVV) kennen und beachten

Funktionsprüfung der Abgasanlage durchführen Abgasmessungen durchführen und Daten protokollieren Wartungsarbeiten nach Herstelleranleitung durchführen

Bei der Durchführung des Lehrganges sind Qualifikationen wie:

Planen und Vorbereiten des Arbeitsablaufes Lesen und Anwenden technischer Unterlagen Kontrollieren und Bewerten der Arbeitsergebnisse

im Zusammenhang mit den Einzelaufgaben zu vermitteln bzw. zu kontrollieren.

Den Betreiber unter Berücksichtigung von Energieeinsparung und Umweltschutz in die Benutzung der Anlage einweisen